## Slide 1: Optikai mikromanipuláció
Ormos Pál
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

## Slide 4
A fény mechanikai paraméterei
Foton: az elektromágneses tér kvantumja
nyugalmi tömeg
energia
impulzus
erő
forgatónbyomaték
: hullámhopssz, : rekvencia c: fénysebesség, h: Planck-állandó

## Slide 5
A fény mechanikai hatásai
A fény impulzust hordoz
Impulzus változás = Erő
Törés, reflexió,
diffrakció, abszorpció
Erőhatással jár

## Slide 6: Történeti előzmények
A fény nyomásának első említése: Kepler: 1609
Kvantitatív leírás: Maxwell: 1873
Első demonstráció: Lebedev: 1901
Optikai manipuláció: Ashkin: 1970
Optikai csipesz: Ashkin: 1986

## Slide 7: Történeti előzmények
Kepler (1609)

## Slide 8: Történeti előzmények
J. C. Maxwell:
“Ha egy közegben hullám halad, nyomás hat a hullám terjedési irányában, és nagysága megegyezik a térfogategységben foglalt energiával”
(1873)

## Slide 9: Történeti előzmények
P N Lebedev
Megmérte a fény nyomását. Azt is megmutatta, hogyfényvisszaverő felület esetén az erő kétszer akkora, mint fényelnyelő felület esetén
(1901).

## Slide 10: Történeti előzmények
Lebegyev kísérlete

## Slide 11: A fény nyomóerejének becslése
  P = 10 mW
Foton sűrűség: n = 10-2W/m2 / 10-19Ws=2.5 x 1016 m-1s-1
Elnyelés esetén a kifejtett erő: F = n x p = 7.5 x 10-11 N
Nap-Föld közti erőhatás: néhány tonna
Autó a napon: néhány század gramm
Jellemző fényintenzitások:
Napfény a Föld felszínén: 0,1 W/cm2
Fókuszált lézerfény: 108 W/cm2 (1W, 1m2)

## Slide 12: Fény hatása átlátszó gömbre

## Slide 13: Gömbre ható erők

## Slide 14: Gömbre ható erők
Erősen fókuszált sugár

## Slide 15: Gömbre ható erők fénygradiensben
F
n1
n2>n1
F
n2
Sugároptika: D>

## Slide 16: Gömbre ható erők fénygradiensben
F
F
I
I

n1
n2
n2>n1
Eredő erő
Sugároptika : D>

## Slide 17: Optikai csipesz
lens
a
pa
f
O
b
b’
a’
pb’
pb
pa’
Fa
Fb
F
Laser beam
Arthur Ashkin, 1974

## Slide 18: Optikai csipesz1974
A. Ashkin, J.M. Dziedzic, J.E. Bjorkholm and S. Chu. 1986.
"Observation of a Single-Beam Gradient Force Optical Trap for Dielectric Particles."
Opt. Lett. 11 (5) 288-290.

## Slide 19: Optikai csipesz

## Slide 20: Csapdázás fénnyel

## Slide 21: Optikai csipesz
A csapdázáskor ható erők
  Gradiens erő csapdázik
  Szóró erő lök
  Nagy NA objektív szükséges
  Csapdázó erő: ~pN éppen jó

## Slide 22: Optikai csipesz
Infrared laser
Dichroic mirror
objective
sample
computer
Video recorder
CCD camera

## Slide 23: Inverz mikroszkóp

## Slide 24: Milyen fényt használjunk?
A kísérleti rendszer tulajdonságai szabják meg.
Fontos feltétel: A fény ne nyelődjön el.
Körülbelül 1000 nm optimális

## Slide 25: Erőmérés optikai csipeszben
Dx
Fext
Ftrap=kDx

## Slide 26: Csapdaerő kalibráció
Stokes-törvény alapján
Brown fluktuáció alapján

## Slide 27: Kalibráció, 1
Stokes-törvény
  Húzzuk a golyót állandó sebességgel
  Mérjük a golyó kitérését
  Számítsuk ki a súrlódást a Stokes formulával
Dx
Fsúrlódás
Fcsapda=kDx
v

## Slide 28: Kalibráció, 2.
Brown fluktuáció
  Megmérjük a fluktuációt minden irányban
  Minden szabadságfokra meghatározzuk az erőt csapdaerőt
idő
hely
hely
gyakoriság

## Slide 29: Néhány alkalmazás

## Slide 30: Egyetlen DNS molekula nyújtása
DNA
mikropipetta
Fpipette
Ftrap
Carlos Bustamante, Berkeley Univ.

## Slide 31: Egyetlen DNS molekula nyújtása
Smith et al. Science 271:795-799.(1994)

## Slide 32: Csomó kötése DNS molekulára
Arai et al. Nature, 399 (1999) 446-448.

## Slide 33
Largest extension in the direction perpendicular to the light propagation
Lapos test orientációja
polarizált fényű csapdában
Legnagyobb kiterjedés
polarizáció
lézersugár
Optikai tengely
Csapdázott részecske

## Slide 34
Különböző testek orientációja
polarizáció
chloroplast:
chromosome
csapdázott
szabad
polarisation
laser beam
cross shaped particle
laser beam
laser beam
polarisation
polarizáció
Garab, et al. Eur.Biophys. J. 2005

## Slide 35: Tetszőleges alakú test készítése lézeres fotopolimerizációval
y
x
z

## Slide 36: Tetszőleges alakú test készítése lézeres fotopolimerizációval

## Slide 37: Kereszt alakú próbarotor
3 m

## Slide 38: Lézernyaláb módosítás
/2 lemez
/4 lemez

## Slide 39: Csapdázott test forgása forgó polarizált fényben

## Slide 40: Egyetlen DNS molekula csavarása
Oroszi et al. Phys.Rev.Lett. (2006)

## Slide 41: Egyetlen DNS molekula csavarása

## Slide 42
polarization
polarization
polarization
nyugalomban
-50 csavarás
+40 csavarás
Egyetlen DNS molekula csavarása

## Slide 43: Egyetlen DNS molekula csavarása
optical axis
plastic surface
DNA
M
EQ
P
L
M

## Slide 44: A torziós modulus meghatározása a Brown- fluktuációból

## Slide 45: A DNS torziós rugalmassága: 430 pNnm2

## Slide 46: II. Biológiai mozgás modellezése
Hidrodinamikai szinkronizáció

## Slide 47: Hidrodinamikai szinkronizáció
Hasonló sebességgel mozgó testek esetén hidrodinamikai kölcsönhatások szinkronizációt okozhatnak.
Mikroorganizmusok esetén ez fontos jelenség lehet.

## Slide 48: Hidrodinamikai szinkronizáció
Példa:
Csilló

## Slide 49: Hidrodinamikai szinkronizáció
Példa:
Csilló

## Slide 50: Hidrodinamikai szinkronizáció
Példa:
Flagella

## Slide 51: Hidrodinamikai szinkronizáció
Howard Berg, Harvard
Úszó E. Coli baktériumok

## Slide 52: Kísérletek fény hajtotta rotorokkal

## Slide 53: Rotációs kísérlet

## Slide 54: A kísérlet

## Slide 55: A kísérlet protokollja
Forgási sebesség
Idő
1. rotor
2. rotor

## Slide 56: Eredmények
A fáziskülönbség a forgatónyomatékkülönbség függvényében
Látszik a hidrodinamikai szinkronizáció

## Slide 57: Az effektus részletei
Mod 360
Histogram
Phase difference (degree)
Phase difference(degree)
frames
frames

## Slide 58: Szimuláció
A modellrendszer

## Slide 59: Szimuláció
A folyadék mozgását a Stokes-egyenlet írja le
A hidrodinamikai kölcsönhatást stokeslet-tel írjuk le (Oseen-tenzor)
A Brown-fluktuációt erő taggal vezetjük be:
F
v

## Slide 60: Szimulált mozgás

## Slide 61: Köszönöm a figyelmet